|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ **PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ**Số: 100/BG-VTTB | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025* |

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Quý Công ty.

**Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu xây dựng dự toán mua sắm: Vật tư tiêu hao, dụng cụ phục vụ cho giảng dạy thực hành PTN như sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mã hàng** | **Nơi sản xuất** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| **I** | **Vật tư tiêu hao** |   |   |   |  |
| 1 | Băng keo hấp chỉ thị nhiệt, 24mm | 1322 | 3M | Độ dày 0.127mmChất dính RubberChiều dài 50mKhổ rộng 48mmĐộ dãn dài 4%Kích thước có sẵn 9mm, 12mm, 24mm, 36mm và gia công theo nhu cầu khách hàngĐộ bền kéo 297.7 N/cm | Cuộn | 1 |
| 2 | Bấc đèn cầy (gỗ) |   | Việt Nam | Kích thước bấc gỗ: có hình dạng thanh gỗ mỏng, chiều cao 15cm x chiều rộng 1.4 - 1.5 cm Chất liệu: gỗ tự nhiên đã qua xử lý | Túi/100 cái | 1 |
| 3 | Cover slip (22×22mm) |   | Trung Quốc | Các phiến kính hiển vi thủy tinh này có hình vuông 22 mm và dày 0,13 mm – 0,17 mm. 100 bìa.Các tấm bìa rất mỏng. Chúng được sử dụng để che vật thể trên slide và giúp nó không bị khô. | Hộp/100 cái | 18 |
| 4 | Đầu tip 10µL (Dnase/Rnase- free) |   | Biologix | Thể tích hút tối đa: 10 ul. Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng. Không chứa RNase và DNase free, nonpyrogenic. Màu sắc: Tự nhiên. - Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette điện tử.  | Bịch/1000 cái | 5 |
| 5 | Đầu tip 100µL (Dnase/Rnase- free) |   | Biologix | Thể tích hút tối đa: 200ul. Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng. Màu sắc: Màu vàng. Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette điện tử. | Bịch/1000 cái | 4 |
| 6 | Đầu tip 1000µL (Dnase/Rnase- free) |   | Biologix | Thể tích hút tối đa: 1.000ul. Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng. Không chứa RNase và DNase free, nonpyrogenic. Màu sắc: Màu xanh. Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette điện tử. | Bịch/1000 cái | 2 |
| 7 | Đầu tip 10 ul |   | Biologix | Thể tích hút tối đa: 10 ul. Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng. Không chứa RNase và DNase free, nonpyrogenic. Màu sắc: Tự nhiên. - Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette điện tử.  | Bịch/1000 cái | 7 |
| 8 | Đầu tip 100µL  |   | Biologix | Thể tích hút tối đa: 200ul. Vật liệu: Polypropylene, có thể hấp tiệt trùng. Màu sắc: Màu vàng. Sử dụng tương thích cho pipette thủ công và pipette điện tử. | Bịch/1000 cái | 7 |
| 9 | Đầu tip 1000µL |   | Biologix | Túi 1.000 tipsHãng sản xuất: BIOLOGIXCat.no: 20-1000Chất liệu PolypropyleneKhông RNase & DnaseCó thể hấp tiệt trùngMàu sắc tự nhiên | Bịch/1000 cái | 8 |
| 10 | Dĩa nhôm đo ẩm |   | USA | Đĩa cân nhôm phù hợp cho các loại cân phân tích độ ẩmChất liệu: Nhôm định lượng cao cấp, bền nhẹ, bóng để tránh thất thoát mẫu khi đổ trộnĐường kính miệng đĩa cân khoảng 100mmChiều cao đĩa cân: 7mm đảm bảo ko bị tràn mẫu.Đường kính đáy đĩa cân khoảng: 92mmThiết kế dễ dàng xếp chồng lên nhau để giảm không gian lưu trữ.Công dụng: dùng cho cân phân tích độ ẩm | Hộp/50 cái | 3 |
| 11 | Đĩa nhựa 60mm |   | Mida | Đĩa petri với kích thước đường kính 90mm cao 15mm. Đĩa petri sử dụng để cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm. Đĩa petri nhựa trong suốt và bề mặt phẳng thuận tiện cho việc nuôi cấy và quan sát. Đĩa petri nhựa được tiệt trùng bằng tia gamma theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003Đĩa petri là một loại đĩa dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào. Để tránh những vấn đề do sự lây nhiễm chéo giữa các lần thí nghiệm gây ra, người ta sử dụng đĩa Petri nhựa dùng một lần.Sản phẩm được tiệt trùng thành gói 20 cái. Thùng 500 cái. | Túi/ 20 cái | 10 |
| 12 | Đĩa nhựa nuôi phôi 35mm, tiệt trùng |   | Biologix | Đĩa nuôi cấy tế bào 35×10 mm có nắp thông hơi để trao đổi khí tốt hơnĐóng gói: 10 chiếc/túiCác cạnh được nâng lên để xếp chồng thuận tiệnXử lý bề mặt plasma chân không đảm bảo độ bám dính tế bào tuyệt vờiVật liệu mịn, trong suốt giúp quan sát tế bào qua kính hiển viTia điện tử tiệt trùngĐĩa petri nuôi cấy tế bào huyệt Không gây sốt, không gây độc tế bàoĐĩa petri nuôi cấy Biologix không chứa DNase & RNase, không chứa DNA người | Túi/ 10 cái | 20 |
| 13 | Đĩa petri nhựa tiệt trùng đường kính 9 cm, dày 1.5 cm, có nắp |   | MIDA | Đĩa petri nhựa với kích thước đường kính 90mm cao 15mm. Chất liệu: nhựa trong suốt và bề mặt phẳng, được tiệt trùng bằng tia gamma theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, ISO 13485:2003Dùng để cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm.  | Thùng/500 cái | 2 |
| 14 | Đế tim bấc |   | Việt Nam | Chất liệu: sắt xi mạĐường kính: 2,5mm | Túi/100 g | 1 |
| 15 | Đế sắt kẹp cho bấc gỗ |   | Việt Nam | Chất liệu: sắtKích thước: dài 1.6 cm, rộng 1.3 cm, cao 1 cm | Túi/100 cái | 1 |
| 16 | Eppendorf 0.2ml (for real time PCR) |   | Biologix | Quy cách: Hộp 1000 cái Thể tích: 0.2mL.Chất liệu: Polypropylene y tế.Nắp bằng.Khả năng chịu nhiệt -20℃ - 121℃.Chịu được lực ly tâm 20.000 RCF.Không chứa: RNase và Dnase. | Bịch/1000 cái | 1 |
| 17 | Eppendorf 1.5ml (Dnase/Rnase- free) |   | Biologix | Quy cách: Hộp 500 cái x2 hộpThể tích: 1,5mL.Chất liệu: Polypropylene y tế.Nắp bằng.Khả năng chịu nhiệt -20℃ - 121℃.Chịu được lực ly tâm 20.000 RCF.Không chứa: RNase và Dnase. | Bịch/1000 cái | 3 |
| 18 | Eppendorf 2.0ml |   | Biologix | Quy cách: Hộp 500 cái x2 hộpThể tích: 2mL.Chất liệu: Polypropylene y tế.Nắp bằng.Khả năng chịu nhiệt -20℃ - 121℃.Chịu được lực ly tâm 20.000 RCF.Không chứa: RNase và Dnase. | Bịch/1000 cái | 1 |
| 19 | Eppendorf 1.5ml |   | Biologix | Ống eppendorf 1.5 ml làm bằng polypropylen chất lượng cao Trong suốt để dễ dàng nhìn thấy dung dịch bên trong ống Thiết kế vát để thao tác bằng tay thuận tiện Chia vạch rõ ràng, khu vực viết và nắp phẳng đính kèm để ghi nhãn Nhiệt độ làm việc: -20°C đến +121°C Có thể chịu được ly tâm 20,000 RCF | Bịch/1000 cái | 5 |
| 20 | Falcon 15ml |   | Biologix | Ống đáy nhọn, chia vạchChất liệu: ống nhựa PP, nắp nhựa PECân nặng: 5gKích thước: 17\*120mmĐộ dày: 1.0mmMàu sắc: Ống trong suốt, nắp màu xanh dươngSức chứa của ống: 15mlThời gian sử dụng: 5 nămLực ly tâm: 6000 RPMDải nhiệt đáp ứng: -80℃ to 121℃ | Bịch/25cái | 15 |
| 21 | Falcon 50ml |   | Biologix | Ống ly tâm được làm từ chất liệu nhựa polypropylene (PP), trong suốt, dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn trắng, chia vạch rõ ràng. Dụng cụ còn được tiệt trùng bằng tia gama với khả năng kháng hóa chất tốt, độ bền cao. Đây là dụng cụ được dùng để chứa dung môi trong quá trình ly tâm, sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm. | Bịch/25 cái | 36 |
| 22 | Găng tay cao su không bột size S |   | V-Glove | Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiênHàm lượng bột: ≤10mg /dm2Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố nàyMàu sắc: Màu cao su tự nhiênĐặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhámQui cách đóng gói: Hộp 100cái, 10 hộp/thùngSmall (S): Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 85 ± 3, chiều dài (mm): min 240 | Hộp/50 đôi | 69 |
| 23 | Găng tay cao su không bột, size M |   | V-Glove | Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiênHàm lượng bột: ≤10mg /dm2Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố nàyMàu sắc: Màu cao su tự nhiênĐặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhámQui cách đóng gói: Hộp 100cái, 10 hộp/thùngMedium (M): Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 95 ± 3, chiều dài (mm): min 240 | Hộp/50 đôi | 100 |
| 24 | Găng tay cao su không bột, size L |   | V-Glove | Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiênHàm lượng bột: ≤10mg /dm2Nồng độ Protein: Protein tách chiết trong nước 200ug/g hoặc thấp hơn lượng công bố nàyMàu sắc: Màu cao su tự nhiênĐặc điểm: Dùng được cả hai tay, cổ tay được se viền, bề mặt găng tay trơn hoặc vùng bàn tay nhámQui cách đóng gói: Hộp 100cái, 10 hộp/thùngLarge (L): Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 105 ± 3, chiều dài (mm): min 240 | Hộp/50 đôi | 26 |
| 25 | Găng tay Nitrile không bột, size L |   | V-Glove | Găng tay không bột Size L, không vô trùng. Chất liệu: Cao su Latex tự nhiên cao cấp sản xuất tuân theo tiêu chuẩn QSR (GMP), ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016 hệ thống quản lý chất lượng. Chiều dài: Min 230/ 240mm. Chiều rộng lòng bàn tay: 94 ± 3mm.  | Hộp/50 đôi | 2 |
| 26 | Găng tay Nitrile không bột, size M |   | V-Glove | Quy cách: Hộp 100 cái.Găng tay Nitrile không bột Size M, không vô trùng.Chất liệu: Cao su Latex tự nhiên cao cấpSản xuất tuân theo tiêu chuẩn QSR (GMP), ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016 hệ thống quản lý chất lượng.Chiều dài: Min 230/ 240/ 300 ±10mm.Chiều rộng lòng bàn tay: 94 ± 3mm. | Hộp/50 đôi | 10 |
| 27 | GC Vial (Chai thủy tinh trắng, nắp vặn 2mL, miệng 9mm, chia vạch tới 1.5ml, có nhãn ghi.) | C0000008 | ALWSCI | Chai thủy tinh trắng trongĐường kính miệng 9mmKích cỡ 11.6\*32mmĐóng gói 100 lọ/ gói | Hộp/100 cái | 1 |
| 28 | Giấy lau kính hiển vi | WHA62191 | Whatman | Kích thước: 100 × 150 mm Không chứa silicones và các phụ gia khácKết cấu mềm sẽ không làm hỏng ống kính hoặc bề mặt quang học.Độ thấm hút cao dẫn đến tăng độ an toàn khi loại bỏ độ ẩm bề mặt và dầu mỡ.Rất bền và không để lại xơ sau khi lau | Hộp/25 tờ | 2 |
| 29 | Giấy lau kính hiển vi (Lens cleaning tissue) | 105 | Whatman-Anh | Kích thước: 100 x 150mm. Không chứa silicones và các phụ gia khác. Kết cấu mềm sẽ không làm hỏng ống kính hoặc bề mặt quang học. Độ thấm hút cao dẫn đến tăng độ an toàn khi loại bỏ độ ẩm bề mặt và dầu mỡ. Rất bền và không để lại xơ sau khi lau.  | Hộp/50 tờ | 7 |
| 30 | Giấy lọc 60x60 cm |   | Trung Quốc |  Cấp độ lọc: 5 µm – 100 µmKích thước: 600 x 600 mmMàu sắc: TrắngĐộ dày: 0,1 – 1mmÁp suất: 1,8 – 2,8 kg/cm² | Tờ | 4 |
| 31 | Giấy lọc định tính (d=110mm) |   | Trung Quốc | Chất liệu: giấyQuy cách đóng gói: 100 tờ/hộp, 50 hộp / thùngKích thước: Ø 110mmKhổ giấy: 300 x 300mmNguyên liệu: 100 bông xenluloỨng dụng: Phân tích định tính | Hộp/100 cái | 6 |
| 32 | Giấy nhôm |   | Mỹ | Thương hiệu : DiamondXuất xứ thương hiệu : MỹChất liệu: Nhôm nguyên chấtHướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ caoHướng dẫn sử dụng: Khi sử dụng, ấn 2 đầu của hộp để khóa giữ cuộn màng nhôm cố định bên trongKéo màng nhôm ra đến chiều dài tùy ý, cắt rời bằng răng cưa có sẵn trên hộp Đóng nắp hộp và gấp 2 đầu nắp vào khe trên hộp để giữ kín màng nhôm bên trong, tránh bị oxi hóaKích thước 30.4cm x 7.6m 45 cm x 7.6mXuất xứ : MỹTrọng lượng : 150g | Cuộn | 20 |
| 33 | Giấy Parafilm PM996 | PM996 | Mỹ | Màng nhiệt nhựa dẻo, có khả năng chống ẩm, để chống ô nhiễm, chống ẩm, bốc hơi, hoặc tràn.Kích thước: 4 inches x 125 feet (10cm x 38.1m)khả năng chống nước và hóa chất tốt; có tính đàn hồi cao | Hộp | 3 |
| 34 | Giấy quỳ tím |   | Trung Quốc | Giấy quỳ tím (Litmus Test) thành phần là loại giấy được tẩm dung dịch quỳ trong ethanol hoặc nước | Xấp/80 miếng | 1 |
| 35 | Glass Pasteur pipette 230mm |   | Đức | Pipet pasteur thuỷ tinh được sản xuất bằng thuỷ tinh chất lượng Đức, chiều dài 230mm (Đầu nhỏ gọt ngắn và đầu nhỏ giọt dài)Pipet pasteur thủy tinh Hirschmann được đóng gói thành hộp 250 cái | Hộp/ 250 cái | 4 |
| 36 | Hũ đựng mỹ phẩm 20ml |   | Việt Nam | Loại: Khuôn đổ trực tiếp. Thể tích: 20mL. Chất liệu: Nhựa PS, ABS.  | Hũ | 50 |
| 37 | Hủ son 5g nắp trắng |   | Việt Nam | Loại: Khuôn đổ trực tiếp. Màu sắc: Trắng trong. Thể tích: 5mL. Chất liệu: Nhựa PS, ABS. Khối lượng chứa: 5g. Kích thước: (22 x 22 x 22)mm. Nắp trắng. | Cái | 50 |
| 38 | Khẩu trang y tế 3 lớp có gọng |   | Medi Pro-VN | Khẩu trang y tế kháng khuẩn 3 lớp gồm 2 lớp ngoài màu xanh, lớp giữa màu trắng có tính lọc khuẩn cao.Chất liệu: vải không dệt Poly Propylene PP.Sản phẩm được thiết kế thêm một thanh tựa mũi giúp cho khẩu trang tạo được một độ kín với mũi, tăng hiệu quả bảo vệ.Thoáng mát, dễ chịu, không gây dị ứng da. | Hộp/50 cái | 5 |
| 39 | Khẩu trang y tế có lớp than hoạt tính |   | Medi Pro-VN | Khẩu trang dày, có 3 lớp (lớp ngoài màu trắng, lớp giữa là lớp than có tính lọc khuẩn cao, lớp trong màu trắng). Chất liệu: vải không dệt Poly Propylene PP. Lớp ngoài: 20/gm2, lớp trong: 30g/m2, lớp giữa /lọc: 20g/m2.Mặt ngoài khẩu trang có 3 nếp gấp, trên khẩu trang có in logo MediPro.Có nẹp mũi (thanh nẹp mũi bằng kim loại có thể điều chỉnh phù hợp với người sử dụng; khi sử dụng nhờ có thanh nẹp mũi nên cố định khẩu trang không xê dịch trong quá trình sử dụng sản phẩm).Có dây chun đeo tai ở hai bên. | Hộp/50 cái | 5 |
| 40 | Lam kính mài mờ (slide) |   | Trung Quốc | Kích thước: 25,4 x 76,2mm. Độ dày: 1 - 1,2mm. Được mài mờ (dạng nhám).  | Hộp/72 cái | 24 |
| 41 | Màng bọc thực phẩm |   | Việt Nam | Kích thước: 30cm x 300m. Chất liệu: Nhựa PVC. Tiện ích: Có lưỡi cắt dạng trượt đi kèm bên trong, dễ cắt ngọt lớp màng bọc và không gây nguy hiểm cho người dùng. Ưu điểm: Chất liệu đàn hồi, dẻo dai, an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Tiêu chuẩn: Sản phẩm không chứa chất DEHA, DEHP, không chứa chất độc hại nên an toàn cho sức khỏe người dùng.  | Cuộn | 1 |
| 42 | Mặt nạ phòng độc 3M 6200-6001-5N11-501 (bao gồm mặt nạ 3M 6200 + 2 phin lọc 3M 6003 + 2 tấm lọc bụi 3M 5N11 + 2 nắp nhựa 3M 501 |   | 3M-Việt Nam | Thông số Mặt nạ 3M 6200:Size M.Chất liệu: Chất liệu silicone mềm mại, cao cấp và nhựa chịu nhiệt.Mặt nạ lọc nửa mặt có thể tái sử dụng.Van thở một chiều 3M™ Cool Flow™thiết kế độc đáo, giảm sức cản khi thở ra, giúp thở dễ dàng và thoải mái hơn.Dễ dàng vệ sinh và bảo quản.Thông số phin lọc 3M 6001:Bảo vệ khỏi hơi hữu cơ.Không cần bảo trì.Kiểu kết nối: Lưỡi lê.Phin lọc đạt tiêu chuẩn NIOSH về lọc hơi hữu cơ.Thông số nắp lọc 3M 501:Là một bộ phận thay thế của 3M™.Giữ tấm lọc 5N11 với mặt nạ.Sử dụng cho 2 dòng phin lọc 6000 và 7000.Cung cấp bao gồm mặt nạ 3M 6200 + 2 phin lọc 3M 6003 + 2 tấm lọc bụi 3M 5N11 2 nắp nhựa 3M 501. | Bộ | 1 |
| 43 | Microtips (đầu típ) trắng 5ml, dạng Hirschmann dài 125mm | 5001/ON | Aptaca - Ý | Chất liệu: Nhựa PP trong suốtDung tích: 1000 - 5000µLMàu: Trong suốtCó độ chính xác cao Dạng Hirschmann dài 125mm | Bịch/250 cái | 1 |
| 44 | Nalgene® syringe filter units (0.2um), sterile, đk 13mm | Z358282 | Sigma | Được khử trùng bằng tia Gama Đường kính 13 mm Thể tích ≤10 mL Kích thước lỗ 0.2 μm | Hộp/50 cái | 1 |
| 45 | Nắp vặn xanh, có lỗ cho miệng 9mm, septa có rãnh Red PTTE/White Silicone ((for GV Vial) | C0000148 | ALWSCI | Chất liệu mũ PPRen mũ 9-425Màu mũ Màu xanh da trờiVách ngăn PTFE/Silicone; TEF/Cao su thiên nhiênHình dạng khe hở Khe hở trước; Hình dạng Mercedes; Hình chữ thậpỨng dụng Đối với LC/GC | Hộp/100 cái | 1 |
| 46 | Núm cao su (pasteur pipette) | 084.03.001 | Isolab | Phù hợp cho pipette pasteur 3ml. Thành phần: Nhựa. Cảnh báo an toàn: Hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. Hướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thường.  | Cái | 25 |
| 47 | Ống mao quản chấm sắc ký | 29 01000 | Isolab | Ống mao quản dài 75mm, tráng heparinĐường kính trong/ngoài: 1.2/1.6 mm | hộp/100 | 2 |
| 48 | Ống mao quản đo độ nóng chảy |  29 40205 | Marienfeld - Đức | Ống mao quản dài 80mm Đường kính: 1.00mm | Hộp/100 ống | 1 |
| 49 | Pasteur pipette (glass pipette) |   | Marienfeld-Đức | Chất liệu pipet: Thủy tinh soda (soda lime glass). Sản xuất theo: DIN ISO 7712. Không có bấc bông. Thể tích khoảng 2ml. | Hộp/250 cái | 1 |
| 50 | Pasteur pipette nhựa, không tiệt trùng |   | Việt Nam | Dung tích: 3mlChiều dài: 3ml: 162mmChia vạch khắc nổi: 0.5ml, 1ml, 1.5ml, 2ml, 2.5ml, 3mlNhỏ giọt: 52µlChất liệu: nhựa dẻo trong suốt với mối nối chắc chắnHình dáng: Ống nhỏ giọt có đầu bóp dạng bầu và đầu hút thon nhọnLoại: không tiệt trùng | Cái | 18 |
| 51 | Phin lọc Formaldehyde và hơi hữu cơ 3M™ 6005 |   | 3M-Việt Nam | Quy cách: Cặp 2 cái.Lọc hơi hữu cơ, axit gas, NH3, Formaldehyge, methylamine…Thiết kế dạng cụp về phía sau cho tầm nhìn rộng và gia tăng sự độ thoải mái.Sử dụng kết hợp với nhiều mặt nạ bảo vệ hô hấp nửa mặt và nguyên mặt của 3M™. | Cặp/2 cái | 1 |
| 52 | Phin lọc hơi thủy ngân, hơi hữu cơ, hơi axit 3M™ 6007 |   | 3M-Việt Nam | Quy cách: Cặp 2 cái.Thiết kế cho phép phin lọc hướng về phía sau hỗ trợ tầm nhìn của người sử dụng.Phù hợp cho nhiều môi trường với nhiều mối nguy khác nhau như hơi thủy ngân, clo, lưu huỳnh đioxit, hơi hữu cơ và hydro sunfua. | Cặp/2 cái | 1 |
| 53 | Que cấy nhựa 10μl, tiệt trùng, cam |   | Biologix-USA | Thành phần NhựaĐóng gói CáiCảnh báo an toàn Hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường Xuất xứ BiologixHướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thườngQuy cách: 25 cái/gói | Bịch/25 cây | 8 |
| 54 | Que cấy nhựa 1μl, tiệt trùng, xanh |   | Biologix-USA | Thành phần NhựaĐóng gói CáiCảnh báo an toàn Hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường Xuất xứ BiologixHướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thườngQuy cách: 25 cái/gói | Bịch/25 cây | 8 |
| 55 | Que cấy nhựa đầu thẳng |   | Biologix-USA | Thành phần NhựaĐóng gói CáiCảnh báo an toàn Hàng không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường Xuất xứ BiologixHướng dẫn bảo quản: Nhiệt độ thườngQuy cách: 25 cái/gói | Bịch/25 cây | 4 |
| 56 | Tăm bông lấy mẫu vô trùng | 26080 | Flmedical-Ý | Tăm bông lấy mẫu vô trùng, cán nhựa, Chất liệu: Đầu bông, cán nhựa. Dùng lấy mẫu thí nghiệm Được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, cơ sở y tế, trường học.... Quy cách đóng gói: 1 cái/gói | Túi/100 cái | 1 |
| 57 | Tăm bông tiệt trùng (que nhựa dài) |   | Việt Nam | Quy cách: gói/ 100 queQue gòn tiệt trùng 1 đầu nhỏ Gói 100 câyQue gòn đã tiệt trùng, thân nhựa trắng dài 15cm,1 đầu gòn, 5 cây đựng chung trong 1 bịt nhỏ.Quy cách:Gói 5 que | Gói/100 que | 2 |
| 58 | Tấm lọc bụi 3M 5N11 dùng cho mặt nạ phòng độc 3M 6200 |   | 3M-Việt Nam | Khả năng tương thích của mặt nạ phòng độc.Bảo vệ khỏi hạt: Amiăng chịu nhiệt, Mold, Silic.Kiểu kết nối: Khớp nối và xoay. | Cái | 2 |
| 59 | Tim sáp số 10  |   | Việt Nam | Chất liệu: dây cotton, dây dẹt, màu trắng ngà | Túi/100 g | 1 |
| 60 | Vỏ son dưỡng |   | Việt Nam | Chất liệu: Nhựa ABS, PS.Phù hợp tiêu chuẩn mỹ phẩm. | Cái | 50 |
| 61 | Vỏ son nam châm |   | Việt Nam | Chất liệu: Nhựa ABS, PS.Phù hợp tiêu chuẩn mỹ phẩm. | Cái | 20 |
| 62 | Xi lanh có kim 1 mL |   | Vinahankcook | Ống tiêm insulin dùng một lần tương thích với kim tiêm dưới da đường kính 0.30mm và chiều dài kim 8 mm Ống tiêm lớn , dễ đọc giúp dễ dàng điều chỉnh chính xác liều lượng tiêm với các vạch chia 1 đơn vị màu đen trên ống. Chất liệu của ống tiêm không làm từ nhựa mũ, kim tiêm làm từ thép không gỉ, thành kim mỏng (theo tiêu chuẩn EN ISO 9626:2001). Ống tiêm trong suốt giúp dễ dàng quan sát các bọt khí. Piston với đầu bảo vệ kép ở hai đầu của ống tiêm đảm bảo sự vô trùng, độ dài piston 8 mm giúp dễ dàng dừng để điều chỉnh chính xác liều lượng thuốc. | Hộp/100 cái | 2 |
| 63 | Xi lanh có kim 10 mL |   | Vinahankcook | Bơm tiêm xi lanh 10ml/cc kim 25G x 1" Vinahankook (hộp 100 cái) tiệt trùng tia EO, sử dụng 1 lầnVật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim : Là nhựa PP nguyên sinhChất liệu làm thân kim tiêm : Thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóaĐược sử dụng loại keo dính đặc biệt, mang lại độ bền chắc cho kim và đốc kimĐảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thườngChắc chắn , không bị bẻ gãy , thân kim không bị tuột khỏi đốc kimPiston di chuyển dễ dàng trong xilanhKhí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu pistonĐường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: không bị gãyBao gói hộp : 100 chiếc bơm kim tiêm / hộp | Hộp/100 cái | 1 |
| 64 | Xi lanh có kim 50 mL |   | Vinahankcook | Đầu bơm có lỗ nhỏ (có thể gắn đầu kim vào) để bơm các loại dung dịch hóa chấtDung tích: 50mL, 50ccĐóng gói: 25 cái/hộpChất liệu: Nhựa | Hộp/100 cái | 1 |
| **II** | **Dụng cụ** |  |   |   |   |  |
| 1 | Bình định mức 25 mL |   | Duran - Đức | Bình định mức 25ml class A với chữ trắng có dung tích là 25mlChất liệu: Thủy tinh chịu được nhiệt độ cao, nắp nhựa PE kháng hóa chất caoChiều cao: 110mm, đường kính: 40mmKích thước nắp: 10/19Có thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng, độ bền cao.Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.- Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO. | Cái | 10 |
| 2 | Bình đun siêu tốc 1.8L |   | Kangaroo | Dung tích lớn lên đến 1.8L.Công suất 1850W mạnh mẽ rút ngắn thời gian đun nước.Thân ấm thủy tinh cao cấp chịu nhiệt tốt, không bị bám cặn.Vạch chia dung tích chi tiết, dễ quan sát.Thiết kế tay cầm nhựa tổng hợp cách nhiệt an toàn. | Cái | 2 |
| 3 | Bình tam giác cổ hẹp thành dày 250mL |   | Duran - Đức | Tăng khả năng chịu lực nhờ tăng độ dày thànhVành dày, cứngĐộ dày của thành đồng nhấtĐã được Duran kiểm chứngCó thể hấp tiệt trùngVạch chia đọc dễ dàngĐộ bền cao | Cái | 20 |
| 4 | Bình tia nhựa 500ml(Bình tia nhựa MH, vai nghiêng, LDPE 500ml) |   | Aptaca | Bình tia nhựa miệng rộng, vai nghiêng, LDPE 500ml nắp trắng. Chất liệu: Nhựa LDPE. Dung tích 500ml. Nắp vặn trắng xoay chặt chẽ, không gây rò rỉ, nắp và vòi phun dính liền nhau.  | Cái | 26 |
| 5 | Bình xịt cồn 500ml dạng phun sương, dùng trong y tế và phòng thí nghiệm |   | Aptaca | Chất liệu: nhựa HDPEThể tích: 500 mlCó vòi xịt phun sương, bình được trang bị đầu phun thích hợp để phun dung dịch nước hoặc hóa chất.Đầu phun điều chỉnh ở vị trí Tắt-MởThích hợp cho thực phẩm.Đường kính miệng 22 mm.Bơm pha chế 1,25 ml. | Cái | 6 |
| 6 | Bộ dao làm bếp 6 món Lock & Lock  | CKK802 | Lock & Lock | BỘ DAO 6 MÓN Lock&Lock (4 dao, 1 kéo, 1 hộp đựng dao) – màu trắng – CKK802Chất liệu: hộp đựng dao bằng gỗ và nhựa PP. Dao, kéo: SUS3Cr13, PP, TPR | Bộ/ 6 món | 1 |
| 7 | Bộ giữ lọc 25mm  |   | Đài Loan | Chất liệu: Polypropylene (PP), có khả năng kháng khuẩn cao, sử dụng nhiều lầnDiện tích lọc: 1.3 cm²Áp lực tối đa: 2barKết cấu: Inlet & Outlet=Luer slipHấp vô trùng: 20’ tại 121 độ CBộ giữ lọc có thể tháo rời nhằm giúp người dùng sử dụng dễ dàng, thuận tiện trong quá trình thí nghiệmKích thước: 25mmSản phẩm chịu được nhiệt độ cao, được hấp tiệt trùng khi xuất xưởng | Cái  | 5 |
| 8 | Bộ lọc hút chân không |   | Trung Quốc | Bộ gá lọc thủy tinh 300mlNút silicon số.8Bình chứa có nhánh 1000mlChân đế SiliconeDung tích phễu: 300ml Dung tích bình chứa : 1000mlĐường kính lọc: 47mmVùng lọc hiệu quả: 13.2cm2 | Bộ | 1 |
| 9 | Bộ thớt đa năng Yoho | HIN.NHTH.YOKO | Yoho | Vỏ hộp :làm từ nhựa ABSCác loại thớt100% nhựa PP và các hạt màuKhông chứa BPACó bổ sung Ag+ kháng khuẩnKích thước: 310 x 342 x 235 mmTrong lượng: 1.9kg" | Bộ/ 4 thớt | 1 |
| 10 | Ca nhựa đong thể tích 1 lít |   | Isolab - Đức | Tên sản phẩm: Ca đong 1LDung tích: 1000mlChất liệu: NhựaBảo quản: An toàn khi vận chuyển, tránh để rơi vỡ. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và lửa. " | Cái | 4 |
| 11 | Cá từ 2x3 cm |   | Đức | Cá từ được bọc bằng lớp phủ PTFE. Cá từ thiết kế với hai đầu bo tròn, bề mặt phẳng, trơn đều và đa dạng ứng dụng. Cá từ được dùng trong máy khuấy từ, hỗ trợ khuấy dung dịch, chất lỏng, sệt. Cá từ chất lượng đảm bảo, từ đó tăng độ bền và hiệu quả khuấy dung dịch. | cái | 20 |
| 12 | Cán dao số 7 |   | Pakistan | Chất liệu sản phẩm: thép không gỉ dày cao cấpChiều dài: 12cmCán được làm từ Inox không gỉ sáng bóng không bị ăn mòn theo thời gian. | Cái | 5 |
| 13 | Cán que cấy vi sinh |   | Việt Nam | Chất liệu: kim loại.Không độc hại, không gây ảnh hưởng đến môi trường. | Cái | 16 |
| 14 | Cân thực phẩm điện tử | BEURER KS19 | Đức | Thiết kế tinh tế và cực kỳ thông minh, màn hình tinh thể lỏng, cân điện tử với độ chia rất nhỏ 1g, có khoảng bù nhiệt, độ chính xác cao.Nguồn điện: 1 pin 3V CR2032.Kích thước màn hình: 46 x 24mm.Thao tác phím cảm ứng.Khả năng cân: 1g - 5kg.Đơn vị cân: g, ml, oz, fl.oz, lb:oz.Kích thước chữ số: 20mm. | Cái | 1 |
| 15 | Chai đựng tinh dầu - 5ml |   | Trung Quốc | Xuất xứ: Trung Quốc Loại: Chai Kiểu dáng: Chai tròn Dạng nắp: Nắp bóp nhỏ giọt, màu vàng Màu: NâuDung tích: 5ml | Cái | 10 |
| 16 | Chai nâu nhỏ giọt, có quả bóp nút vặn 100ml |   | Trung Quốc | Chất liệu: Thủy tinh trong suôt, độ bền caoChai màu nâu sử dụng cho những mẫu nhạy cảm với ánh sángBao gồm: Chai nhỏ giọt 100ml, nắp vặn, bầu hút (xanh hoặc đỏ) và pipet thủy tinh phù hợp | Cái | 10 |
| 17 | Chai trung tính 100 ml |   | Duran | Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A. Chất liệu: Thủy tinh, PP. Dung tích: 100ml. Nắp vặn ren: GL45. Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc. Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 134°C.  | cái | 5 |
| 18 | Chai trung tính trắng, 250ml |   | Duran |  Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A. Chất liệu: Thủy tinh, PP. Dung tích: 250ml. Nắp vặn ren: GL45. Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc. Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 134°C | Cái | 20 |
| 19 | Chai trung tính trắng, 500ml |   | Duran | Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A. Chất liệu: Thủy tinh, PP. Dung tích: 500ml. Nắp vặn ren: GL45. Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc. Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 134°C. | Cái | 10 |
| 20 | Chai trung tính trong 1000ml |   | Duran | Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại A. Chất liệu: Thủy tinh, PP. Dung tích: 1000ml. Nắp vặn ren: GL45. Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc. Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 134°C. | Cái | 7 |
| 21 | Chai trung tính, 2000ml |   | Duran - Đức | Được sản xuất từ thủy tinh borosilicate 3.3. đáp ứng các yêu cầu của ASTM E438, Loại I, Loại AChất liệu: Thủy tinh, PPDung tích: 2000mlNắp vặn ren: GL45Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc.Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 121°C hoặc 134°C | Cái | 5 |
| 22 | Chảo chống dính Tefal 24cm |   | Trung Quốc |  Dùng cho bếp:Bếp từ, Bếp ga, Bếp hồng ngoạiChất liệu chảo:Thành: nhôm, Đáy: inoxChất liệu sơn chống dính:TitaniumMức nhiệt chịu được:Chịu nhiệt tối đa 250°CĐường kính:24 cmĐộ dày:3.052 mmKhối lượng:0.88 kg  | Cái | 3 |
| 23 | Chổi rửa ống nghiệm 20 cm, đen |   | Việt Nam | Chổi rửa ống nghiệm dài 20cm.Lông đen.Có phần lông chổi ở phía đầu của chổi rửa để không làm bể đáy ống nghiệm khi rửa. | Cái | 10 |
| 24 | Chổi rửa ống nghiệm 30 cm, đen |   | Việt Nam | Chiều dài: 30cm.Lông đen.Có phần lông chổi ở phía đầu của chổi rửa để không làm bể đáy ống nghiệm khi rửa. | Cái | 10 |
| 25 | Chổi rửa ống nghiệm nhỏ, 40 cm |   | Việt Nam | Chiều dài: 40cm.Lông đen.Có phần lông chổi ở phía đầu của chổi rửa để không làm bể đáy ống nghiệm khi rửa. | Cái | 5 |
| 26 | Cốc đốt thấp thành 100 ml |   | Duran | Chất liệu: Thủy tinh. Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao. Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót ra. Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng ở nhiệt độ cao | Cái  | 40 |
| 27 | Cốc đốt thấp thành 250 ml |   | Duran | Chất liệu: Thủy tinhDung tích: 250mlĐường kính ngoài: 70mmDung tích: 95mmThang chia vạch rất chính xác, dễ đọcDễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao.Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốcĐộ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao.Tính kháng hóa học rất tốtQuy cách đóng gói: 10 cái/hộp | cái | 30 |
| 28 | Cối xay khô (vỏ cối và cụm dao, phụ kiện của máy xay sinh tố Philips model HR2118) |   | Philips | Lưỡi dao 2 cánh, bằng thép không gỉCối nhựa dung tích 0.5LDao xay và nắp có thể tháo rờiPhụ kiện bộ dao và cối bằng nhựa của máy xay sinh tố Philips model HR2118 | Cái | 2 |
| 29 | Dao hai lưỡi |   | Việt Nam | Chất liệu: inox không gỉ, an toàn vệ sinh thực phẩmKích thước: 20x4cmMàu: bạc inox | Cái | 4 |
| 30 | Dao Thái lỗ inox Super Chef cán nhựa D.B-18.5cm |   | Nhật | Chiều dài lưỡi: 185 mmĐộ dày lưỡi: 2.0 mmTrọng lượng: 140 gKích thước bao bì: 36.3×7.4×2.3cmChất liệu lưỡi: Thép chống gỉ chứa hàm lượng Cacbon cao, Molybdenum và VanadiumChất liệu cán dao: Nhựa ABSThương hiệu: Super ChefModel: Dao\_B | Cái | 4 |
| 31 | Đèn cồn thủy tinh 150 ml |   | Trung Quốc | Dùng để đốt trong phòng thí nghiệmChất liệu: Thủy tinh, nắp nhựaDung tích: 150mLĐóng gói: 10 Cái/hộp | Cái | 10 |
| 32 | Đĩa cân nhựa 30ml (56x85x14.5mm) | K11101 | Kartell | Dung tích: 30ml.Màu sắc: Trắng/ đen.Kích thước: (56 x 85 x 14,5)mm.Khối lượng: 1,00g.Chống nhiễm bẩn (làm bằng HIPS với bề mặt kỵ nước). | Cái | 10 |
| 33 | Đĩa cân nhựa 5ml (31x55x5.3mm) | K11100/03 | Kartell | Dung tích: 5ml.Màu sắc: Trắng/ đen.Kích thước: (31 x 53 x 5,3)mm.Khối lượng: 0,30g.Chống nhiễm bẩn (làm bằng HIPS với bề mặt kỵ nước). | Cái | 10 |
| 34 | Dispenser 10ml | VIT10142 | Vitlab | Ống định lượng Dispensers loại có khóa, 1.0 - 10.0ml, vạch chia 0.2mlCác vật liệu tiếp xúc với chất lỏng (thủy tinh borosilicate, gốm Al2O3, FEP, ETFE, PFA, PTFE, bạch kim iridi và PP) đều chống chịu được với hầu hết các axit, dung môi và bazơ. Cơ chế vặn thực tế và thanh răng bên trong giúp điều chỉnh thể tích một cách nhanh chóng và chính xác.Được trang bị piston dịch chuyển dương và một vòng đệm fluoroplastic (PFA) trên thành xi lanhXi lanh thủy tinh cũng được phủ một lớp vật liệu nhựa giúp giảm nguy cơ văng chất lỏng nếu có sự cố vỡ. Ống nạp khí dạng kính thiên văn có thể điều chỉnh một cách mượt mà để phù hợp với chiều cao của các chai khác nhau. | Cái | 1 |
| 35 | Đũa thủy tinh, 6mm x 30cm | 1026558 | Duran - Đức | Chất liệu: thủy tinh.Dùng để khuấy.Kích thước: đường kính 6mm, dài 300mm | Cái | 25 |
| 36 | Eppendorf rack |   | Biologix | Làm bằng nhựa có độ bền cao, kháng cồn và dung môi hữu cơ nhẹ. Khu vực viết ở mặt bên của giá để đánh dấu dễ dàng. Tay cầm ở mỗi đầu giúp thao tác an toàn. Được tạo khuôn bằng lưới số để nhận dạng ống dễ dàng. Phù hợp với ống ly tâm 1,5ml, 2,0ml và ống nắp vặn.  | Cái | 5 |
| 37 | Giá để Eppendorf 1,5ml | 90-8009 | Biologix | Số vị trí: 80 vị trí (5x16)Chất liệu: nhựa ABSSản phẩm có thể tiệt trùng bằng hấp ướt ở nhiệt độ 121oCCó thể chứa tuýp ly tâm 1.5, 2.0ml hoặc ống lưu mẫu 0.5ml, 1.5ml hoặc 2.0ml | Cái | 9 |
| 38 | Giá để falcon 15ml và 50ml bằng nhựa |   | Biologix | Giá để ống ly tâm 50ml Làm bằng polypropylene y tế chất lượng cao.Giá đỡ được 25 ống ly tâm 50ml.Thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng đứng | Cái | 5 |
| 39 | Giá để falcon 50ml inox 21 lỗ |   | Việt Nam | Giá để ống ly tâm 50ml Làm inox chất lượng cao.Giá đỡ được 21 ống ly tâm 50ml.Thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng đứng" | Cái | 14 |
| 40 | Giá để ống nghiệm |   | Việt Nam | Giá để ống nghiệm giá đựng cho ống Ø20 Làm inox chất lượng cao.Giá đỡ được 50 ống nghiệm.Thiết kế chắc chắn giữ ống thẳng đứng | cái | 3 |
| 41 | Hộp đông lạnh di động (0oC, 12 vị trí) 5116-0012 | 1-70-41931 | Thermo Fisher Scientific K.K | Loại nắp / màu: không có gel / trong suốtThời gian lưu: 1 ℃ hoặc ít hơn trong 3 giờ 30 phútModel: 5116-0012Loại: 0 ℃Kích thước (mm): 151 x 108 x 125Lưu trữ (vị trí): 12Chất liệu: PC (polycarbonate) | Cái | 1 |
| 42 | Hộp đựng tuýp âm sâu 1,5ml-2ml 25 vị trí | BLG+90-9025 | Biologix | Nhiệt độ lưu trữ đa dạng từ -196℃ lên đến 121℃;Sở hữu nhiều màu sắc đa dạng;Cấu tạo từ chất liệu Polycarbonate cao cấp;Hộp đựng tuýp âm sâu Biologix 90-9 có độ bền cao | Cái | 20 |
| 43 | Hộp trữ lạnh 25 vị trí | 90-9250 | Biologix, Mỹ | Được làm bằng polycarbonate dẻo dai; kháng một số hóa chất như cồn và dung môi hữu cơ nhẹCó thể liên tục liên tục làm đông và rã đôngCó sẵn các hộp kích thước 5×5 (25 vị trí)ương thích với microtubes và lọ đông lạnhHộp có lưới được đánh số để nhận dạng mẫuLỗ thoát nước và lỗ thông hơi giúp giảm thiểu ngưng tụNăm loại màu có sẵnThích hợp để bảo quản trong tủ đông cơ hoặc nitơ lỏngPhạm vi nhiệt độ: ổn định từ -196°C đến 121°C | Cái | 2 |
| 44 | Khay đựng dung dịch (solution basins) nhựa PP, (một mặt 12 kênh có dung tích 5ml mỗi kênh; một mặt 1 kênh có dung tích 50ml) | 25-1202 | Biologix- USA | Thể tích: 50ml.Làm bằng polypropylene (PP) chắc chắn.Chậu polypropylene kháng cồn và dung môi hữu cơ nhẹ.Chậu 12 kênh có 2 mặt: Mặt 12 kênh có dung tích 5ml/ kênh; Mặt còn lại (đơn kênh) có dung tích 50ml. | Cái | 3 |
| 45 | Khuôn nến trụ tròn |   | Việt Nam | Kích thước: Φ 7 cm, cao 15 cmTrọng lượng sáp nến: khoảng 500gr nến | Bộ/5 khuôn | 1 |
| 46 | Khuôn nhôm chuyên dụng làm bath bomb |   | Việt Nam | Khuôn được làm từ nhôm, chất lượng cao và an toàn sử dụng.Kích thước khuôn: 6.5\*3cm | 5.5\*2.5cm | 4.5\*2cm | Bộ/3 khuôn | 5 |
| 47 | Khuôn Silicon kẹo dẻo |   |  Trung Quốc  |  Tên sản phẩm: Khuôn Silicon Kẹo DẻoChất liệu: siliconXuất xứ: Trung Quốc  | Cái | 3 |
| 48 | Khuôn Silicon làm kẹo mút |   |  Việt Nam  |  Khuôn silicon dùng làm kẹo mút…. An toàn, dễ sử dụng .Chất liệu: Silicon cao cấp thực phẩm, an toàn cho người sử dụngMàu sắc: giao màu ngẫu nhiênKích thước: 25.5x10.5x1 cm  | Cái | 3 |
| 49 | Mặt nạ phòng độc 3M 6100, 6200 | 6200 (6100) | Đức | Công Dụng: Mặt nạ kết hợp với các loại phin lọc khác nhau để bảo vệ hô hấp cho người lao động khỏi các hóa chất có chứa hơi vô cơ, hữu cơ, axit Mô Tả: Mặt nạ có thể tái sử dụng nhiều lần để tiết kiệm chi phí. Thiết kế bộ lọc đôi cho phép phân phối trọng lượng và tầm nhìn không bị che khuất. Dây kép bằng chất liệu đàn hồi đặc biệt, dễ dàng buộc dây đeo cổ. Chất Liệu: Vật liệu đàn hồi nhẹ để thoải mái nhưng vẫn ôm khít khuôn mặt trong thời gian dài làm việcTiêu Chuẩn: EN 140:1998Trọng Lượng: 82 gMàu Sắc: XámQuy Cách Đóng Gói: 1 Cái/Hộp | Hộp/ 1 cái | 2 |
| 50 | Máy khò nhiệt cầm tay khò hơ màng co cao cấp N277 |   | Trung Quốc | Công suất: 1800WLưu lượng: Khí thổi 265-520 lít/phútTính năng: Chỉnh nhiệt độ | Cái | 2 |
| 51 | Máy xay sinh tố đa năng Panasonic | MX-EX1511WRA | Panasonic | Công suất: 260WSố lượng cối: 2 cốiDung tích sử dụng: Cối lớn 1 lít - Cối nhỏ 50g | Bộ | 1 |
| 52 | Micropipette 0,5-10ul | Nichipet EX plusII | Nichiryo | Có thể hấp khử trùng nguyên cây ở 121oC trong 20 phút.Chống chịu được tia UV.Lò xo và pittong có khả năng chống chịu dung môi hữu cơ.Cài đặt thể tích dễ dàng. Độ bền cao.Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine).Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn.Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL, 10μL).Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn trở nên dễ dàng hơn.Cơ chế khóa bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức dung tích mẫu một cách dễ dàng.Độ chính xác tại thể tích 1,0ul: ± 4,0%.Độ chính xác tại thể tích 5,0ul: ± 1,0%.Độ chính xác tại thể tích 10ul: ± 1,0%.Độ lặp lại tại thể tích 1,0ul: < 3,0%.Độ lặp lại tại thể tích 5,0ul: < 1,0%.Độ lặp lại tại thể tích 10ul: < 0,5%. | Cái | 2 |
| 53 | Micropipette 0,5-10ul | Research Plus | Eppendorf | Hấp tiệt trùng toàn bộ.Tay cầm được thiết kế một cách tối ưu làm cho người sử dụng có thể dễ dàng và thoải mái khi dùng.Điều chỉnh thể tích: 0,5 ~ 10μl.Pipet với đệm khí cơ học để hút dung dịch nước chính xác, dễ dàng và tiện dụngCảm nhận sự khác biệt về trọng lượng và lực hút pipet: pipet siêu nhẹ này được thiết kế theo các nguyên tắc của Eppendorf PhysioCare Concept®Lực gắn đầu mút ở mức tối thiểu nhờ hình nón đầu có lò xo (có sẵn cho tất cả các loại pipet có dung tích lên đến 1 mL) giúp giảm sự kéo căng mà không làm mất độ chặt của đầu mútHưởng lợi từ một trong những lực đẩy đầu và vận hành thấp nhất trên thị trường pipet, giúp giảm căng tay và cánh tayVật liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống tia cực tím và hóa chất cao | Cái | 1 |
| 54 | Micropipette 100-1000ul | Research Plus | Eppendorf | Hấp tiệt trùng toàn bộ.Tay cầm được thiết kế một cách tối ưu làm cho người sử dụng có thể dễ dàng và thoải mái khi dùng.Điều chỉnh thể tích: 100 ~ 1000μl.Pipet với đệm khí cơ học để hút dung dịch nước chính xác, dễ dàng và tiện dụngCảm nhận sự khác biệt về trọng lượng và lực hút pipet: pipet siêu nhẹ này được thiết kế theo các nguyên tắc của Eppendorf PhysioCare Concept®Lực gắn đầu mút ở mức tối thiểu nhờ hình nón đầu có lò xo (có sẵn cho tất cả các loại pipet có dung tích lên đến 1 mL) giúp giảm sự kéo căng mà không làm mất độ chặt của đầu mútHưởng lợi từ một trong những lực đẩy đầu và vận hành thấp nhất trên thị trường pipet, giúp giảm căng tay và cánh tayVật liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống tia cực tím và hóa chất cao | Cái | 2 |
| 55 | Micropipette 10-100ul | Research Plus | Eppendorf | Hấp tiệt trùng toàn bộ.Tay cầm được thiết kế một cách tối ưu làm cho người sử dụng có thể dễ dàng và thoải mái khi dùng.Điều chỉnh thể tích: 10 ~ 100μl.Pipet với đệm khí cơ học để hút dung dịch nước chính xác, dễ dàng và tiện dụngCảm nhận sự khác biệt về trọng lượng và lực hút pipet: pipet siêu nhẹ này được thiết kế theo các nguyên tắc của Eppendorf PhysioCare Concept®Lực gắn đầu mút ở mức tối thiểu nhờ hình nón đầu có lò xo (có sẵn cho tất cả các loại pipet có dung tích lên đến 1 mL) giúp giảm sự kéo căng mà không làm mất độ chặt của đầu mútHưởng lợi từ một trong những lực đẩy đầu và vận hành thấp nhất trên thị trường pipet, giúp giảm căng tay và cánh tayVật liệu cao cấp đảm bảo khả năng chống tia cực tím và hóa chất cao | Cái | 2 |
| 56 | Micropipette Nichipet Ex Plus II 0.5-10ul - Nichiryo | 00-NPLO2-10 | Nhật Bản | Đặc tính của Micropipette Nichipet Ex Plus II 0.5-10ulĐộ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ.Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine).Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn.Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống chịu dung môi hữu cơ.Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi hữu cơ.Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL,10μL)Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 121oC trong vòng 20 phút.Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng chống tia cực tím.Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn phòng thí nghiệm trở nên đơn giản.Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette có dung tích lớn hơn 100μL.Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức dung tích mẫu một cách dễ dàng.Thông số kỹ thuật của Micropipette Nichipet Ex Plus II dải điều chỉnh 0.5-10ulMã sản phẩm: 00-NPLO2-10Cài đặt thể tích: Cài đặt sốDải thể tích: 0.5～10μLGia số: 0.01μLĐầu tip phù hợp: BMT-SS/SSR, SSRS, SSFS, SSEP, SSMS | Cái | 1 |
| 57 | Micropipette Nichipet Ex Plus II 100-1000 uL |   | Nhật Bản | Đặc tính của Micropipette Nichipet Ex Plus II 100-1000ulĐộ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ.Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine).Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn.Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống chịu dung môi hữu cơ.Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi hữu cơ.Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL,10μL)Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 121oC trong vòng 20 phút.Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng chống tia cực tím.Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn phòng thí nghiệm trở nên đơn giản.Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette có dung tích lớn hơn 100μL.Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức dung tích mẫu một cách dễ dàng.Thông số kỹ thuật của Micropipette Nichipet Ex Plus II dải điều chỉnh 100-1000ulMã sản phẩm: 00-NPLO2-1000Cài đặt thể tích: Cài đặt sốDải thể tích: 100～1000μLGia số: 1μLĐầu tip phù hợp: BMT-L/LR, LRS, LFS, LMS | Cái | 2 |
| 58 | Micropipette Nichipet Ex Plus II 20-200 uL |   | Nhật Bản | Có thể hấp khử trùng nguyên cây ở 121oC trong 20 phút.Chống chịu được tia UV.Lò xo và pittong có khả năng chống chịu dung môi hữu cơ.Cài đặt thể tích dễ dàng. Độ bền cao.Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine).Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn.Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL, 10μL).Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn trở nên dễ dàng hơn.Cơ chế khóa bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức dung tích mẫu một cách dễ dàng. | Cái | 1 |
| 59 | Micropipette Nichipet Ex Plus II 20-200 uL |   | Nhật Bản | Đặc tính của Micropipette Nichipet Ex Plus II dải do 20-200ulĐộ bền cao chống chịu dung môi hữu cơ.Khoang nén khí được làm bằng PTFE (nhựa Fluorine).Vòng đệm trong khoang nén khí được làm bằng cao su Perfluoro có ưu điểm ít bị co giãn.Tất cả model đều có pittong làm bằng vật liệu chống chịu dung môi hữu cơ.Lò xo bằng hợp kim không bị ăn mòn bởi dung môi hữu cơ.Hệ thống siêu đẩy và chu kỳ đẩy lần 2 dài hơn giúp tăng hiệu suất nhả dung dịch (2μL,10μL)Là Micropipette có thể hấp tiệt trùng với nhiệt độ 121oC trong vòng 20 phút.Với mũ chống tia cực tím (UV) giúp tăng khả năng chống tia cực tím.Chức năng “Easy-Calibration” giúp việc hiệu chuẩn phòng thí nghiệm trở nên đơn giản.Pittong được làm bằng sứ được sử dụng cho loại pipette có dung tích lớn hơn 100μL.Cơ chế khóa chỉ bằng 1 nút nhấn giúp cho việc khóa mức dung tích mẫu một cách dễ dàng.Thông số kỹ thuật của Micropipette Nichipet Ex Plus II dải điều chỉnh 20-200ulMã sản phẩm: 00-NPLO2-200Cài đặt thể tích: Cài đặt sốDải thể tích: 20～200μLGia số: 0.2μLĐầu tip phù hợp: BMT-SG/SGR, SGR(Y), SGFB, SGRS, SGFS, SGMS, SGEP, SE/SER, SE(Y)/SER(Y), SEMS, SEYMS | Cái | 2 |
| 60 | Muỗng cupping |   | Nhật Bản | Màu sắc sáng bóngChất liệu thép không gỉKích thước: 158x44mm | Cái | 12 |
| 61 | Muỗng inox 2 đầu sử dụng lấy hoá chất |   | Đức | Muỗng cân hóa chất 2 đầu tròn (một đầu to, một đầu nhỏ), dài 200mm.Chất liệu: Inox. | cái | 20 |
| 62 | Nhiệt kế điện tử |   | Trung Quốc | Máy chuyên dụng để đo nhiệt độ thực phẩmMáy dài 24cm với đầu dò dài 15cm bằng thép không gỉ cao cấpMáy trang bị màn hình điện tử kích thước 3×1.2cm hiển thị các thông số đo dượcĐo nhiệt độ với đơn vị độ C và độ FDải đo lớn từ -50 đến 300 độ C với độ chính xác 0.1Bật nút On/Off để bật tắt máy, giữ nút Hold để giữ kết quả đo được | Cái | 5 |
| 63 | Nhíp 16cm Parkistan inox không rỉ |   | Pakistan | Xuất xứ: Parkistan Kích thước: 16cm Nhíp cong đầu nhọnNhíp được chế tạo bằng inox không rỉ nên đảm bảo cứng, khỏe không bị han rỉ.Hãng sản xuất: Parkistan  | Cái | 5 |
| 64 | Nồi đun sáp nến 5 Lít  | DT-S005 | Dontalen - Trung Quốc | Dung tích: 5 lít.Chất liệu: thép không gỉ, bền bỉ, chịu nhiệt tốt và an toàn khi sử dụng.Dải nhiệt độ linh hoạt, cho phép bạn kiểm soát nhiệt độ đun sáp tối ưu, tránh hiện tượng cháy hoặc quá nhiệt. | Cái | 1 |
| 65 | Ống hút định lượng 10ml |   | Marienfeld-Đức | Dụng cụ bơm pipetSử dụng với pipet để hút mẫu dung dịchVận hành dễ dàng bằng 1 tayDễ sử dụng, nhẹ nhàng, chính xácDung tích 10mlCó thể hấp tiệt trùng ở 121 °C, 15 psi trong 15-20 phút | Cái | 10 |
| 66 | Ống hút định lượng 2 ml |   | Marienfeld-Đức | Dụng cụ bơm pipetSử dụng với pipet để hút mẫu dung dịchVận hành dễ dàng bằng 1 tayDễ sử dụng, nhẹ nhàng, chính xácDung tích 2mlCó thể hấp tiệt trùng ở 121 °C, 15 psi trong 15-20 phút | Cái | 10 |
| 67 | Ống Kjeldahl SR 3i | B00217959 | Đức | Round bottom digestion vesselDung tích: 250mlVật liệu chuyên dụng chịu được nhiệt độ cao, hóa chất đậm đặc | Cái | 6 |
| 68 | Ống nghiệm có nắp vặn |   | Duran | Cao: 16cmĐường kính miệng ống: 1.5cmĐường kính nắp: 2cmChất liệu: Thuỷ tinh Borosilicate 3.3Có khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chịu sốc nhiệt | cái | 25 |
| 69 | Ống nghiệm thủy tinh( d 2cm x h 15cm) |   | Trung Quốc | Ống nghiệm trơnChất liệu: Thuỷ tinh Borosilicate 3.3Có khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chịu sốc nhiệt | Cái | 200 |
| 70 | Phễu chiết quả lê 125 mL |   | Duran - Đức | Được sử dụng trong phương pháp chiết, nhằm tách các thành phần cần cho quá trình phân tích và thí nghiệm khỏi các hợp chất và hỗn hợp dạng lỏngChất liệu: Thủy tinh Khóa nhựa PTFEDung tích: 125mlCó chia vạchCó khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao  | Cái | 10 |
| 71 | Phễu chiết quả lê 250 mL |   | Duran - Đức | Được sử dụng trong phương pháp chiết, nhằm tách các thành phần cần cho quá trình phân tích và thí nghiệm khỏi các hợp chất và hỗn hợp dạng lỏngChất liệu: Thủy tinh Khóa nhựa PTFEDung tích: 250mlCó chia vạchCó khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất cao | Cái | 10 |
| 72 | Pycnometer,10mL |   | Dewsil | Hảng xản xuất: DewsilMã sản phẩm: 908205Dung tích: 10ml | Cái | 2 |
| 73 | Que cấy trang/ que trải vi sinh tam giác bằng inox 304 |   | Việt Nam | Chất liệu inox sản xuất que trang chắc chắn, tái sử dụng nhiều lần, dễ dàng làm sạch và vệ sinh.Sản phẩm có thể hấp tiệt trùng, chịu nhiệt tốt.Dày đặn, vừa tay cầm, phần inox được thiết kế dày hơn các loại que trang thông thường | Cái | 10 |
| 74 | Que cấy vi sinh, inox, đầu nhọn |   | Việt Nam | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 25cmQue cấy được cấu tạo từ chất liệu thép cao cấp không gỉ không bị ăn mòn trong quá trình sử dụngThuận tiện khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh que cấy vi sinh loại đầu thẳng | cái | 5 |
| 75 | Que cấy vi sinh, inox, đầu tròn |   | Việt Nam | Vật liệu: Thép không gỉChiều dài: 25cmQue cấy được cấu tạo từ chất liệu thép cao cấp không gỉ không bị ăn mòn trong quá trình sử dụngThuận tiện khi sử dụng, dễ dàng vệ sinh que cấy vi sinh loại đầu tròn | cái | 5 |
| 76 | Que lấy cá từ |   | Đức | Thân được bọc PTFE chống ăn mòn, kháng được hóa chất.Đầu có thanh từ giúp hỗ trợ lấy cá từ.Chiều dài 350mm | Cây | 1 |
| 77 | Thớt gỗ xà cừ Trường Thành 24×2-3cm |   | Việt Nam |  Chất liệu: Gỗ Xà cừKích thước: 24x2.3cm  | Cái | 4 |
| 78 | Thùng đá giữ nhiệt 9L |   | Oliving - Hàn Quốc | Chất liệu: Coplan.Dung tích: 9L.Kích thước ngoài (R x D x C): (320 x 200 x 230)mm.Chiều rộng lòng (R x D x C): (285 x 180 x 190)mm.Giữ nhiệt nóng/ lạnh hiệu quả lên tới 200%. | Cái | 1 |
| 79 | Thùng vuông 30 Lít | 750 | Duy Tân-Việt Nam | Kích thước: 52 x 36.2 x 27.5 cmNguyên liệu: PPMàu sắc: Trắng | Cái | 5 |
| 80 | Vial 10ml tối màu có nắp |   | Trung Quốc | Chất liệu: Chai bằng thủy tinh, nắp bằng nhựa PE có đệm bằng nhựa PP, có thể thay thế bằng nhựa PTFECao 5cm, đường kính đáy: 2cm, trọng lượng:10g | Cái | 50 |
| 81 | Vòi nước 3/4 (thay thế bình nước cất) |   | Ý | Vòi dành cho bình đựng nước cất 5 lít, 10 lít, 25 lít, 50 lítXuất xứ: Châu ÂuChất liệu: nhựa HDPEPhù hợp với bình đựng nước cất có vòi của Ý | Cái | 5 |
| 82 | Volumetric flask 250mL |   | Duran | Được sản xuất từ thủy tinh chất lượng cao borosilicate 3.3 có khả năng chống nhiệt và hóa chất.Được chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cao theo tiêu chuẩn DIN EN 1042 và DIN 12664-2.Trên các bình được đánh dấu vạch xanh để người nhìn dễ dàng quan sát. Sản phẩm đều đi kèm với nắp nhựa PP. | Cái | 4 |

**Đề nghị Quý công ty báo giá bổ sung các nội dung: Đặc tính kỹ thuật, mã hàng, hãng sản xuất (nếu có).**

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế.

+ Người nhận: Nguyễn Thị Thục Quyên

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM

+ **Ngoài Thư báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá cho Thư mời chào giá số 100/BG-VTTB.**

Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555

Thời gian báo giá: **Đến hết ngày 18/4/2024**.

Trân trọng./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: P.VTTB.  |  | **TRƯỞNG PHÒNG**  **Trần Thị Thanh Lịch** |